## Table 1
Tabella 1.1 Valori dei coefficienti di combinazione (Tabella 2.5.I delle NTC18).
Categoria / Azione variabile | [16 empty] | 0 |  |  | 1i |  | 2
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale | [16 empty] | 0.7 |  |  | 0.5 |  | 0.3
Categoria B - Uffici | [16 empty] | 0.7 |  |  | 0.5 |  | 0.3
Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento | [16 empty] | 0.7 |  |  | 0.7 |  | 0.6
Categoria D - Ambienti ad uso commerciale | [16 empty] | 0.7 |  |  | 0.7 |  | 0.6
Categoria E - Aree per immagazzinamento, uso commerciale e uso industriale Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale | [16 empty] | 1 |  |  | 0.9 |  | 0.8
Categoria F - Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN) | [16 empty] | 0.7 |  |  | 0.7 |  | 0.6
Categoria G - Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso > 30 kN) | [16 empty] | 0.7 |  |  | 0.5 |  | 0.3
Categoria H - Coperture accessibili per sola manutenzione | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
Categoria I - Coperture praticabili | [16 empty] | da valutarsi caso per caso
Categoria K - Coperture per usi speciali (impianti, eliporti, .)
Vento | [16 empty] | 0.6 |  |  | 0.2 |  | 0
Neve (a quota < 1000 m s.l.m.) | [16 empty] | 0.5 |  |  | 0.2 |  | 0
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.) | [16 empty] | 0.7 |  |  | 0.5 |  | 0.2
Variazioni termiche | [16 empty] | 0.6 |  |  | 0.5 |  | 0
Tabella 1.2 Coefficienti parziali per le azioni (Tabella 6.2.I delle NTC18).
Carichi | [6 empty] | Effetto |  |  | Coefficiente Parziale F (o E) |  |  |  | EQU |  | (A1) |  |  |  |  | (A2)
Carichi permanenti G1 | [6 empty] | Favorevoli |  |  | G1 |  |  |  | 0.9 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | Sfavorevoli | [6 empty] | 1.1 |  | 1.3 |  |  |  |  | 1
Carichi permanenti G2(1) | [6 empty] | Favorevoli |  |  | G2 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
[7 empty] | Sfavorevoli | [6 empty] | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.3
Azioni variabili Q | [6 empty] | Favorevoli |  |  | Qi |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Sfavorevoli | [6 empty] | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.3
(1) Nel caso in cui i carichi permanenti G2 siano compiutamente definiti, si potranno adottare gli stessi
coefficienti validi per i carichi permanenti G1. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti G1.
Tabella 1.3 Coefficienti parziali per i parametri del terreno (Tabella 6.2.II delle NTC18).
Parametro |  |  |  |  | Grandezza alla quale applicare il coefficiente parziale | [6 empty] | Coefficiente parziale M |  |  |  | (M1) |  |  |  |  | (M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio |  |  |  |  | tan 'k | [6 empty] | ' |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.25
Coesione efficace |  |  |  |  | c'k | [6 empty] | c' |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.25
Resistenza non drenata |  |  |  |  | cuk | [6 empty] | cu |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.4
Peso dell'unità di volume |  |  |  |  |  | [6 empty] |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Tabella 1.4 Coefficienti parziali R
per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni
superficiali (Tabella 6.4.I delle NTC18).
Verifica | [9 empty] | Coefficiente parziale (R3)
Carico limite | [9 empty] | R =2.3
Scorrimento | [9 empty] | R =1.1
Tabella 1.5 Valori indicativi dell’angolo di resistenza al taglio a volume costante.
Sabbia con ghiaia a spigoli vivi | [9 empty] | 'cv = 35°
Sabbia silicea a grani arrotondati | [9 empty] | 'cv = 33°
Sabbia limosa | [9 empty] | 'cv = 30°÷32°
Sabbia carbonatica | [9 empty] | 'cv = 38°÷40°
Tabella 1.6 Probabilità di superamento Pvr in funzione dello stato limite considerato
(Tabella 3.2.I delle NTC18).
Stati Limite | [7 empty] | Pvr : probabilità di superamento nel periodo di riferimento
Stati limite di esercizio | [7 empty] | SLO | 81%
[8 empty] | SLD | 63%
Stati limite ultimi | [7 empty] | SLV | 10%
[8 empty] | SLC | 5%
Tabella 1.7 Valori minimi della Vita nominale VN di progetto per i diversi tipi di
costruzioni (Tabella 2.4.I delle NTC18).
Tipi di costruzioni | [12 empty] | Valori minimi di VN (anni)
Costruzioni temporanee e provvisorie | [12 empty] | 10
Costruzioni con livelli prestazionali ordinari | [12 empty] | 50
Costruzioni con livelli prestazionali elevati | [12 empty] | 100
Tabella 1.8 Valori del coefficiente d'uso CU (Tabella 2.4.II delle NTC18).
Classe d'uso | [7 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  |  | IV
Coefficiente CU | [7 empty] | 0.7 |  |  | 1 |  |  | 1.5 |  |  |  | 2
Tabella 1.9 Categorie di sottosuolo che permettono l'utilizzo dell'approccio
semplificato (Tabella 3.2.II delle NTC18).
Categoria | Caratteristiche della superficie topografica
A | Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.
B | Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.
C | Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
D | Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.
E | Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m.
Tabella 1.10 Espressioni di SS e CC (Tabella 3.2.IV delle NTC18).
Categoria di sottosuolo |  |  |  | SS (1) | [10 empty] | CC (2)
A |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
B |  |  |  | 1.00  1.40  0.40  F0  ag/g  1.20 | [10 empty] | 1.10(TC *)-0 .20
C |  |  |  | 1.00  1.70  0.60  F0  ag/g  1.50 | [10 empty] | 1.05(TC *)-0 .33
D |  |  |  | 0.90  2.40  1.50  F0  ag/g  1.80 | [10 empty] | 1.25(TC *)-0 .50
E |  |  |  | 1.00  2.00  1.10  F0  ag/g  1.60 | [10 empty] | 1.15(TC *)-0 .40
(1) g è l'accelerazione di gravità pari a 9,81 m/s2
(2) TC * è espresso in secondi
-1.18
Tabella 1.11 Categorie topografiche (Tabella 3.2.III delle NTC18).
Categoria |  | Caratteristiche della superficie topografica
T1 |  | Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°
T2 |  | Pendii con inclinazione media i > 15°
T3 |  | Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°
T4 |  | Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°
Tabella 1.12 Valori massimi di ST (Tabella 3.2.V delle NTC18).
Categoria |  |  | Ubicazione dell'opera o dell'intervento | [15 empty] | ST
T1 |  |  | – | [15 empty] | 1
T2 |  |  | In corrispondenza della sommità del pendio | [15 empty] | 1.2
T3 |  |  | In corrispondenza della cresta di un rilievo con pendenza media minore o uguale a 30° | [15 empty] | 1.2
T4 |  |  | In corrispondenza della cresta di un rilievo con pendenza media maggiore di 30° | [15 empty] | 1.4
Tabella 1.13 Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito per le
verifiche di stabilità dei pendii (Tabella 7.11.I delle NTC18).
Categoria di sottosuolo
[6 empty] | A | [6 empty] | B, C, D, E
[6 empty] |  | [6 empty] | 
0,2  ag(g)  0,4 | [5 empty] | 0.3 | [6 empty] | 0.28
0,1  ag(g)  0,2 | [5 empty] | 0.27 | [6 empty] | 0.24
ag(g)  0,1 | [5 empty] | 0.2 | [6 empty] | 0.2